PROTOKÓŁ NR ..................

Z  KONTROLI OKRESOWEJ (5 LETNIEJ) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Nazwa obiektu: Budynek ....................................................................................................................

(budynek mieszkalny z/bez lokali użytkowych / budynek użytkowy)

Adres obiektu: Lublin, ul. ..................................................................

Zarządca obiektu: Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Adres zarządcy obiektu: 20-112 Lublin, ul. Grodzka 12

- Nazwa i adres osoby fizycznej lub prawnej dokonującej kontroli:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko osoby lub osób dokonujących kontroli – podpis

(świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kontrolę okresową wykonano w okresie od .......................do.........................

- Data i miejsce sporządzenia protokółu

..................................................................................

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

- PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA OKRESOWEJ KONTROLI:

- Art. 62 ust.1 pkt 2 (ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. Dz.U. Nr 74 poz.836 oraz Dz. U. z 2009r. nr 205 poz. 1584 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

- PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 6 – Sprawdzanie. Sprawdzenia okresowe;

- Umowa /zlecenie nr ...................... z dnia .......................

- WYKAZ AKTUALNYCH PRZEPISÓW, NA PODST. KTÓRYCH WYKONANO POMIARY I PRÓBY:

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- SPIS UŻYTYCH PRZYRZĄDÓW I ICH NUMERY:

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- kubatura budynku lub powierzchnia lokalu .......................................................................................

- ilość lokali mieszkalnych ...................................................................................................................

- ilość lokali użytkowych . ...................................................................................................................

- ilość kondygnacji/klatek schodowych................................................................................................

- pokrycie dachu ...............................................................................................................

- konstrukcja dachu ..........................................................................................................

- ściany

- data przekazania instalacji do eksploatacji/data ostatniej kontroli ....................................................

- SPOSÓB ZASILANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

- typ i lokalizacja złącza(y ……………………………………………………………........................

(stan techniczny)

- rodzaj i dane znamionowe przyłącza kablowego/napowietrznego .......………………......................

- badany układ sieci (TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT)

- OPIS WYPOSAŻENIA BUDYNKU W INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

  - Zasilania i rozdziału energii elektrycznej:

- Wyłącznik główny p. pożarowy ……………………………………………......................................................

(dane znamionowe, lokalizacja)

- Tablice główne ....…………….............................................................................................................................

(ilość tablic, rodzaj obudowy, wyposażenie, lokalizacja)

- - Tablice administracyjne

- Główne…………....................................................................................................................................................

(ilość tablic, rodzaj obudowy, wyposażenie, lokalizacja)

- Obwodowe (klatkowe) …………...........................................................................................................................

(ilość tablic, rodzaj obudowy, wyposażenie, lokalizacja)

- Tablice inne (np. wyłącznik dźwigu, osobne tablice usługowe, tablice strychowe, tablice pionów ogrzewania akumulacyjnego, rozdzielnica węzła cieplnego, rozdzielnica hydroforni itp.)

........................................................................................................................................................................................

(ilość tablic, rodzaj obudowy, wyposażenie, lokalizacja)

- - Tablice podziału piętrowego (podział na klatki schodowe) ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(ilość tablic, rodzaj obudowy, wyposażenie, lokalizacja)

  - Instalacje wewnętrznych linii zasilających (wlz)

- - WLZ mieszkaniowe (podział na klatki schodowe)

........................................................................................................................................................................................

…………………………………....................................................................................................................................

(ilość i rodzaj wlz z określeniem numeru lokalu np. M1,   M2)

- WLZ usługowe

………………................................................................................................................................................................

(ilość i rodzaj WLZ)

- WLZ pozostałe (dźwigów, węzła cieplnego, hydroforni itp.

............................................................................................................................................................................................

(ilość i rodzaj WLZ)

  - Instalacje oświetlenia administracyjnego

- - klatek schodowych ………............................................................................................................................................

(napięcie zasilania, sposób załączania)

- piwnic ……….................................................................................................................................................................

(napięcie zasilania)

- zewnętrznego ……………..............................................................................................................................................

(napięcie zasilania)

  - Wyposażenie budynku w inne instalacje

- Instalacja domofonowa			tak / nie

- Instalacja telefoniczna			tak / nie

- Zbiorcza RTV				tak / nie

- Telewizja kablowa (satelitarna)		tak / nie

- ......................................................		tak / nie

poniżej należy opisać stan techniczny ww. instalacji z uwzględnieniem rodzaju osprzętu, zastosowanych materiałów i sposobu prowadzenia tych instalacji:

……………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- OPIS URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

a) zwody .............................................................................................................................

b) przewody odprowadzające ............................................................................................

c) zaciski probiercze ...........................................................................................................

d) przewody uziemiające ....................................................................................................

e) uziomy ............................................................................................................................

- II. WYNIKI OGLĘDZIN I BADAŃ (POMIARÓW)

- 1. INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

1.1. Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed:

- porażeniem prądem elektrycznym

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- prądami przetężeniowymi (zwarciowym i przetężeniowym)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- negatywnymi skutkami cieplnymi

...............................................................................................................................................................................................

- skażeniem środowiska, hałasem i drganiami oraz polem magnetycznym

...............................................................................................................................................................................................

1.2. Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz wartości użytkowej poszczególnych elementów instalacji:

- przewodów, kabli elektrycznych i ich połączeń

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- rozdzielnic i sterownic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji wsporczych, mocujących i osłonowych

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3. Wykrycie wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu odbiorników energii elektrycznej trwale (na stałe) przyłączonych do instalacji, samowolnych przeróbek instalacji oraz jej użytkowników oraz wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznej

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.4. Sprawdzenie umieszczenia i czytelności napisów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, schematów i i tabliczek znamionowych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.5. Wyniki badań (pomiarów)

- Badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych (z zastosowaniem wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego)

skuteczna / nieskuteczna .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Badania rezystancja izolacji przewodów lub kabli wg pomiarów

- w normie / poniżej normy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.6. Ogólne wnioski pokontrolne oraz zalecenia do wykonania:

1.6.1. Stan techniczny instalacji elektrycznej wymaga:

- całkowitej wymiany

- częściowej wymiany (określić elementy podlegające wymianie i ich lokalizację)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- naprawy (podać elementy podlegające naprawie i ich lokalizację i zakres naprawy)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- zmian technologicznych polegających na:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

- 2.1. Badanie ochrony zewnętrznej:...................................................................................................................................

- Oględziny elementów ochrony zewnętrznej:.................................................................................................................

- Sprawdzenie wymiarów: ...............................................................................................................................................

-  Sprawdzenie ciągłości połączeń: ...................................................................................................................................

-. Sprawdzenie stanu uziomów: ........................................................................................................................................

- Pomiar rezystancji uziemienia: .....................................................................................................................................

- 2.2. Badanie ochrony wewnętrznej: .....................................................................................................................................

- Oględziny elementów ochrony wewnętrznej ................................................................................................................

-  Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczników przepięć): ...............................................................................................................................................................................................

-  Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych:.......................................................................................................

- Sprawdzenie odstępów izolacyjnych: ...........................................................................................................................

- 2.3. Ogólne wnioski pokontrolne oraz zalecenia do wykonania:

Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

- uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami

- uznać urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi przepisami z następujących powodów: ...............................................................................................................................................................................................

- zaleca się wykonać następujące prace naprawcze:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

- Data kontroli:							Podpisy osób dokonujących kontroli

- ....................................						1. .............................................

- 2. .............................................

- 3. .............................................

- Data przyjęcia protokółu:						Podpis osoby przyjmującej protokół

- ............................................					........................................................

- Załączniki:

1. Schemat jednokreskowy tablic i wlz,

2. Szkic rozmieszczenia urządzeń (uziemień),

3. Protokóły pomiarów:

- Badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych,

- Badania rezystancji uziemienia urządzeń i instalacji elektrycznych,

- Badania rezystancji izolacji przewodów lub kabli,

- Badania rezystancji uziemienia uziomów instalacji piorunochronnej ze szkicem rozmieszczenia uziomów,

- ........................................................................................................................................................................

- Ocena szczegółowa instalacji elektrycznej w zakresie konserwacji oddzielnie dla poszczególnych lokali, wg załącznika nr 4.